[image: image8.wmf]


2:10

	Nyílászáró tömítőprofilok


EPDM anyagú szárny-tömítőprofilok

	Profil- alak
	Profil-szám
	Beépítési méretek mm
	Alapanyag
	Doboz- mennyiség
	Szín

	
	
	Falc-magasság
	Horony- szélesség
	Hézag- méret
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image8.wmf]

	CS125
	12.0
	4.0-5.0
	4.5-5.5
	EPDM
	200 m
	barna

fehér

beige

	[image: image9.emf]



	CS133
	15.0
	5.0
	5.0
	EPDM
	200 m
	barna

fehér

	
	CS112
	másodtömítés
	3.0
	6.0
	EPDM
	200 m
	barna
fehér


[image: image10.emf]

[image: image11.emf]




2:20

	Nyílászáró tömítőprofilok


TPE anyagú szárny-tömítőprofilok

	Profil- alak
	Profil-szám
	Beépítési méretek mm
	Alapanyag
	Raklap-mennyiség
	Doboz-mennyiség
	Szín

	
	
	Falc-magasság
	Horony-szélesség
	Hézag-méret
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image12.jpg]




	L3000
	12.0
	5.0
4.5

4.0
	5.0
	TPE
	4.500 m
	150 m
	fekete rusztikus-barna fehér

Beige

	[image: image13.emf]



	L5000
	12.0
	5.0
4.5

4.0
	5.0
	TPE
	4.500 m
	150 m
	fekete rusztikus-barna fehér

Beige

	[image: image14.emf]



	L 7001
	12.0
	5.0
	-
	TPE
	3.360 m
	240 m
	fekete rusztikus-barna fehér

	[image: image15.emf]


	K 1006
	12.0
	5.0
	5.0
	PVC
	2.880 m
	240 m
	fekete

rusztikus-barna

barna

fehér

Beige

	[image: image1.jpg]



	L2020
	másodtömítés
	3.0
	6.0
	TPE
	6000 m
	200 m
	rusztikus-barna

fehér

Beige


[image: image16.emf]

[image: image17.jpg]


L5000

[image: image18.jpg]



L3000

[image: image19.emf]


L7001


Folyamatos tömítést biztosító él


Garantálja az optimális tömítést


Stabilizáló váll


Biztosítja a tömítőprofil helyzetét


Univerzális láb


Alkalmazható 4-5 mm-es nútba


2:30

	Nyílászáró tömítőprofilok


Belső ajtó tömítőprofilok

	Profil- alak
	Profil-szám
	Beépítési méretek mm
	Alapanyag
	Raklap-mennyiség
	Doboz-mennyiség
	Szín

	
	
	Falc-magasság
	Horony-szélesség
	Hézag-méret
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image20.emf]



	L 3001
	12.0
	4.0
	5.0
	PVC
	3.000 m
	100 m
	fehér, átlátszó rusztikus-barna beige, barna fekete

	[image: image21.jpg]




	L 3002
	12.0
	4.0
	5.0
	PVC
	3.000 m
	100 m
	fehér, átlátszó rusztikus-barna beige, barna fekete

	[image: image22.emf]



	L 3004
	12.0
	4.0
	5.0-9.0
	PVC
	3.000 m
	100 m
	fehér, átlátszó rusztikus-barna beige, barna fekete

	[image: image23.emf]



	L 8001
	12.0
	4.0
	5.0
	EPK
	3.000 m
	100 m
	fehér

barna rusztikus-barna beige, fekete

	[image: image24.emf]



	L 8002
	12.0
	4.0
	5.0
	EPK
	3.000 m
	100 m
	fehér

barna rusztikus-barna beige, fekete

	[image: image25.jpg]




	L 8004
	12.0
	4.0
	5.0-9.0
	EPK
	3.000 m
	100 m
	fehér

barna rusztikus-barna beige, fekete



EPK: Elasztikus polimer kaucsuk

2:40

	Nyílászáró tömítőprofilok


Bejárati ajtó tömítőprofilok

	Profil- alak
	Profil- szám
	Beépítési méretek mm
	Alapanyag
	Raklap-mennyiség
	Doboz-mennyiség
	Szín

	
	
	Falc-magasság
	Horony-szélesség
	Hézag-méret
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    
[image: image2.png]




	SH 118
	18.0
	4.0-5.0
	5.0-8.0
	TPE
	3.600 m
	120 m
	fekete

rusztikus-barna

fehér

beige

	  
[image: image3.png]




	SH 115
	15.0
	4.0-5.0
	5.0-8.0
	TPE
	4.200 m
	140 m
	fekete

rusztikus-barna

fehér

beige

	   
[image: image4.png]



	SH 112
	12.0
	4.0-5.0
	5.0-8.0
	TPE
	4.500 m
	150 m
	fekete

rusztikus-barna

fehér

beige


 
3:10

	Nyílászáró üvegezőprofilok


[image: image26.jpg]



Zártcellás EPDM anyagú üvegezőprofilok

	Profil-alak
	Profil-szám
	Beépítési méretek mm
	Alapanyag
	Raklap- mennyiség
	Kiszerelés
	Szín

	
	
	Falc-magasság
	Horony- szélesség
	Rés- méret
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	Cello-list 10x6 mm 
	-
	-
	5
	habosított EPDM
	6.000 m
	100 m.
	Fehér fekete

	 

	VD-607 15x3 mm 
	-
	-
	2.5
	habosított EPDM
	6.000 m
	100 m.
	Fekete fehér barna beige

	 

	VD-606 15x4 mm
	-
	-
	3.0
	habosított EPDM
	6.000 m
	100 m
	Fekete fehér barna beige

	[image: image5.jpg]



	VD-605 15x3 mm
	
	
	2.5
	habosított EPDM
	4.000 m
	75 m
	Fekete fehér barna beige

	[image: image6.jpg]



	VD-604 15x4 mm
	
	
	3.0
	habosított EPDM
	4.000 m
	75 m
	Fekete fehér barna beige

	[image: image7.jpg]



	Isocell 9x4 mm
	
	
	3.0
	habosított EPDM
	6.000 m
	100 m
	Fekete


ssa






_1046517006.bin

_1046517035.bin

_1046516976.bin

